### RENDIMENTO ENERGETICO NELL’EDILIZIA

Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni: “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” – in vigore dal 8 Ottobre 2005;

Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968 “Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria e Disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell’art. 21 c. 1, lett. a) b) e q)” – in vigore dal 1 Aprile 2010;

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 Allegato 3 (articolo 11, comma 1): “Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce” - in vigore dal 31 Maggio 2012;

Decreto Ministeriale 26/06/2015: “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici” - in vigore dal 1 Ottobre 2015;

Decreto Ministeriale 26/06/2015: “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” - in vigore dal 1 Ottobre 2015;

DICHIARAZIONE DEL SOTTOSCRITTORE DELLA RELAZIONE TECNICA

REDATTA AI SENSI DELL’ART. 28 C. 1 DELLA L. 10/91

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________

nato a ___________________________________________ il ____________________________________

iscritto all’Albo professionale _______________________________________________________________

della Provincia di ________________________________________________________________________

con studio in ____________________________________________________________________________

e.mail ____________________________________________ n. cell. _______________________________

in qualità di redattore della relazione ex art. 25 della L. 10/91 inerente l’immobile sito in ______________________________________________________________________________________

D I C H I A R A

- che l’immobile oggetto di intervento è così classificato ai sensi del DPR 412/93:

    - E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:

    - E.2 Edifici adibiti a ufficio e assimilabili pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico

    - E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cure e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici

    - E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili

    - E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni

    - E.6 Edifici adibiti ad attività sportive

    - E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili

    - E.8 Edifici adibiti ad attività industriali e artigianali e assimilabili

- che l’intervento è riconducibile alle seguenti tipologie di cui al DM 26/06/2015:

- NUOVA COSTRUZIONE, edificio il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo il 01/10/2015 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario - AMPLIAMENTO DI EDIFICIO ESISTENTE E DOTATO DI NUOVI IMPIANTI TECNICI, nuovo volume lordo climatizzato > 15% del volume lordo climatizzato o nuovo volume lordo climatizzato > 500 m3 - CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO, recupero di volumi esistenti non climatizzati e dotati di nuovi impianti tecnici (ad es. recupero sottotetti, depositi, magazzini) e pertanto D I C H I A R A di aver verificato il rispetto dei seguenti requisiti minimi: - EPH,nd = indice di prestazione termica utile per il riscaldamento - EPC,nd = indice di prestazione termica utile per il raffrescamento - EPgl,nd = indice di prestazione energetica globale - H’T = coefficiente medio globale di scambio termico - Udivisori = trasmittanza termica dei divisori tra edifici o unità immobiliari o tra ambienti non riscaldati e l’esterno, nuovi o demoliti e ricostruiti (ad esclusione di E.8) - assenza rischio di formazione di muffe sulle strutture opache del volume riscaldato - assenza condensazioni interstiziali nelle strutture opache del volume riscaldato - MS, YIE = inerzia dell’involucro opaco (ad esclusione di E.6 e E.8) - Asol,est/SU = rapporto tra area solare estiva e la superficie utile - efficacia sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni - cool roof = materiali ad elevata riflettanza solare per le coperture o motivazione tecnico-economica - sistemi passivi = climatizzazione passiva per le coperture o motivazione tecnico economica - EPACS = % di rinnovabile termico - EPi + EPe + EPACS = % di rinnovabile termico - P = S/K potenza elettrica di rinnovabile elettrico - H = efficienza media stagionale degli impianti di climatizzazione invernale - W = efficienza media stagionale degli impianti di climatizzazione estiva - C = efficienza media stagionale degli impianti di climatizzazione di produzione di ACS - u,n = rendimento termico utile di eventuali generatori a biomasse - termoregolazione = sistemi di regolazione automatica della temperatura - contabilizzazione = sistemi di contabilizzazione del calore - teleriscaldamento = predisposizione all’allaccio al TLR, ove prescritto - trattamento e contabilizzazione = condizionamento chimico o addolcimento e contatori dell’acqua - PES = risparmio di energia primaria, in caso di micro-cogenerazione - IE3 = efficienza motori elettrici ascensori e scale mobili - Classe B = livello minimo di automazione (ad esclusione di E.1)

- RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI PRIMO LIVELLO, superficie disperdente oggetto di intervento > 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e ristrutturazione del servizio di climatizzazione (invernale e/o estiva), asservito all'intero edificio e pertanto D I C H I A R A di aver verificato il rispetto dei seguenti requisiti minimi (limitatamente ai servizi interessati): - EPH,nd = indice di prestazione termica utile per il riscaldamento - EPC,nd = indice di prestazione termica utile per il raffrescamento - EPgl,nd = indice di prestazione energetica globale - H’T = coefficiente medio globale di scambio termico - Udivisori = trasmittanza termica dei divisori tra edifici o unità immobiliari o tra ambienti non riscaldati e l’esterno, nuovi o demoliti e ricostruiti (ad esclusione di E.8) - deroghe alle altezze minime, ove applicabili - assenza rischio di formazione di muffe sulle strutture opache del volume riscaldato - assenza condensazioni interstiziali nelle strutture opache del volume riscaldato - MS, YIE = inerzia dell’involucro opaco (ad esclusione di E.6 e E.8) - Asol,est/SU = rapporto tra area solare estiva e la superficie utile - efficacia sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni - cool roof = materiali ad elevata riflettanza solare per le coperture o motivazione tecnico-economica - sistemi passivi = climatizzazione passiva per le coperture o motivazione tecnico economica - EPACS = % di rinnovabile termico - EPi + EPe + EPACS = % di rinnovabile termico - P = S/K potenza elettrica di rinnovabile elettrico - H = efficienza media stagionale degli impianti di climatizzazione invernale - W = efficienza media stagionale degli impianti di climatizzazione estiva - C = efficienza media stagionale degli impianti di climatizzazione di produzione di ACS - u,n = rendimento termico utile di eventuali generatori a biomasse - termoregolazione = sistemi di regolazione automatica della temperatura - contabilizzazione = sistemi di contabilizzazione del calore - teleriscaldamento = predisposizione all’allaccio al TLR, ove prescritto - trattamento e contabilizzazione = condizionamento chimico o addolcimento e contatori dell’acqua - PES = risparmio di energia primaria, in caso di micro-cogenerazione - IE3 = efficienza motori elettrici ascensori e scale mobili - Classe B = livello minimo di automazione (ad esclusione di E.1)

- RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI SECONDO LIVELLO, superficie disperdente oggetto di intervento > 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio; può interessare il servizio di climatizzazione (invernale e/o estiva) e pertanto D I C H I A R A di aver verificato il rispetto dei seguenti requisiti minimi: - H’T = coefficiente medio globale di scambio termico - USO = trasmittanza termica strutture opache verticali, orizzontali e inclinate - UCT = trasmittanza termica chiusure tecniche trasparenti o opache - Udivisori = trasmittanza termica dei divisori tra edifici o unità immobiliari o tra ambienti non riscaldati e l’esterno, nuovi o demoliti e ricostruiti (ad esclusione di E.8) - deroghe alle altezze minime, ove applicabili - assenza rischio di formazione di muffe sulle strutture opache del volume riscaldato - assenza condensazioni interstiziali nelle strutture opache del volume riscaldato - ggl+sh = fattore di trasmissione solare delle chiusure tecniche trasparenti delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno con orientamento da Est a Ovest, passando per Sud (ad esclusione di E.8) - cool roof = materiali ad elevata riflettanza solare per le coperture o motivazione tecnico-economica - sistemi passivi = climatizzazione passiva per le coperture o motivazione tecnico economica - requisiti minimi inerenti la riqualificazione energetica degli impianti tecnici, in caso di intervento

- AMPLIAMENTO DI EDIFICIO ESISTENTE, COLLEGATO ALL'IMPIANTO TECNICO ESISTENTE, nuovo volume lordo climatizzato > 15% del volume lordo climatizzato o nuovo volume lordo climatizzato > 500 m3 e pertanto D I C H I A R A di aver verificato il rispetto dei seguenti requisiti minimi: - H’T = coefficiente medio globale di scambio termico - assenza rischio di formazione di muffe sulle strutture opache del volume riscaldato - assenza condensazioni interstiziali nelle strutture opache del volume riscaldato - cool roof = materiali ad elevata riflettanza solare per le coperture o motivazione tecnico-economica - sistemi passivi = climatizzazione passiva per le coperture o motivazione tecnico economica - Asol,est/SU = rapporto tra area solare estiva e la superficie utile - termoregolazione = sistemi di regolazione automatica della temperatura

- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, superficie disperdente oggetto di intervento ≤ 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio - AMPLIAMENTO DI EDIFICIO ESISTENTE, COLLEGATO ALL'IMPIANTO TECNICO ESISTENTE, nuovo volume lordo climatizzato ≤ 15% del volume lordo climatizzato o nuovo volume lordo climatizzato ≤ 500 m3 e pertanto D I C H I A R A di aver verificato il rispetto dei seguenti requisiti minimi: - USO = trasmittanza termica strutture opache verticali, orizzontali e inclinate (con tolleranza del 30% in caso di isolamento delle strutture opache dall’interno o in intercapedine) - UCT = trasmittanza termica chiusure tecniche trasparenti o opache - Udivisori = trasmittanza termica dei divisori tra edifici o unità immobiliari o tra ambienti non riscaldati e l’esterno, nuovi o demoliti e ricostruiti (ad esclusione di E.8) - deroghe alle altezze minime, ove applicabili - assenza rischio di formazione di muffe sulle strutture opache del volume riscaldato - assenza condensazioni interstiziali nelle strutture opache del volume riscaldato - ggl+sh = fattore di trasmissione solare delle chiusure tecniche trasparenti delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno con orientamento da Est a Ovest, passando per Sud (ad esclusione di E.8) - cool roof = materiali ad elevata riflettanza solare per le coperture o motivazione tecnico-economica - sistemi passivi = climatizzazione passiva per le coperture o motivazione tecnico economica - termoregolazione = sistemi di regolazione automatica della temperatura, in caso di sistemi a servizio di più unità abitative

- NUOVA INSTALLAZIONE DI IMPIANTO TERMICO asservito all’edificio per i servizi di riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS - RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTO TERMICO asservito all’edificio per i servizi di riscaldamento, raffrescamento e produzione di ACS - e pertanto D I C H I A R A di aver verificato il rispetto dei seguenti requisiti minimi: - H = efficienza media stagionale degli impianti di climatizzazione invernale - W = efficienza media stagionale degli impianti di climatizzazione estiva - C = efficienza media stagionale degli impianti di climatizzazione di produzione di ACS - u,n = rendimento termico utile di eventuali generatori a biomasse - diagnosi energetica (impianti termici di potenza termica nominale ≥ 100 kW o distacco da impianto centralizzato anche di un singolo condomino) - trattamento e contabilizzazione = condizionamento chimico o addolcimento e contatori dell’acqua - illuminazione = requisiti minimi delle direttive europee sugli apparecchi di illuminazione - ventilazione = requisiti minimi delle direttive europee sugli impianti di ventilazione - PES = risparmio di energia primaria, in caso di micro-cogenerazione - IE3 = efficienza motori elettrici ascensori e scale mobili - ovvero si intendono tutti rispettati i requisiti sopra riportati, in quanto D I C H I A R A di aver verificato il rispetto dei seguenti requisiti minimi: - u,n = rendimento termico utile del generatore di calore a combustibile gassoso o liquido - COP o GUE = coefficiente di prestazione della pompa di calore - verifica dimensionale, in caso di aumento di potenza superiore al 10% - termoregolazione = sistemi di regolazione automatica della temperatura, in caso di generatore a servizio di più unità immobiliari o di edifici non residenziali - contabilizzazione = sistemi di contabilizzazione del calore, in caso di generatore a servizio di più unità immobiliari o di edifici non residenziali - EER = indice di efficienza energetica macchine frigorifere con potenza utile nominale > 12 kW - sistema di regolazione macchine frigorifere a servizio di più unità o edifici non residenziali

- SOSTITUZIONE DEL GENERATORE ed installazione di generatori e/o altri impianti tecnici per il soddisfacimento dei servizi dell’edificio (per potenza nominale del focolare ≥ 50 kW), ad esclusione di scaldacqua unifamiliari - e pertanto D I C H I A R A di aver verificato il rispetto dei seguenti requisiti minimi: - H = efficienza media stagionale degli impianti di climatizzazione invernale - W = efficienza media stagionale degli impianti di climatizzazione estiva - C = efficienza media stagionale degli impianti di climatizzazione di produzione di ACS - u,n = rendimento termico utile di eventuali generatori a biomasse - diagnosi energetica (impianti termici di potenza termica nominale ≥ 100 kW o distacco da impianto centralizzato anche di un singolo condomino) - trattamento e contabilizzazione = condizionamento chimico o addolcimento e contatori dell’acqua - termoregolazione = sistemi di regolazione automatica della temperatura, in caso di generatore a servizio di più unità immobiliari o di edifici non residenziali - contabilizzazione = sistemi di contabilizzazione del calore, in caso di generatore a servizio di più unità immobiliari o di edifici non residenziali - PES = risparmio di energia primaria, in caso di micro-cogenerazione - ovvero si intendono tutti rispettati i requisiti sopra riportati, in quanto D I C H I A R A di aver verificato il rispetto dei seguenti requisiti minimi: - u,n = rendimento termico utile del generatore di calore a combustibile gassoso o liquido - COP o GUE = coefficiente di prestazione della pompa di calore - verifica dimensionale, in caso di aumento di potenza superiore al 10% - termoregolazione = sistemi di regolazione automatica della temperatura, in caso di generatore a servizio di più unità immobiliari o di edifici non residenziali - contabilizzazione = sistemi di contabilizzazione del calore, in caso di generatore a servizio di più unità immobiliari o di edifici non residenziali - EER = indice di efficienza energetica macchine frigorifere con potenza utile nominale > 12 kW - sistema di regolazione macchine frigorifere a servizio di più unità o edifici non residenziali

Oppure:

DICHIARA

- che l’intervento è escluso dall’applicazione del DLgs 192/05 e smi in quanto l’edificio:

- ricade nell'ambito del codice dei beni culturali e del paesaggio e il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici;

- è a destinazione d’uso industriale o artigianale e gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

- è rurale, non residenziale e non è dotato di impianti di climatizzazione;

- e un fabbricato isolato, con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;

- non è compreso nelle categorie del DPR 412/93, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;

- è adibito a luogo di culto e allo svolgimento di attività religiose;

- è oggetto di interventi su strati di finitura ininfluenti dal punto di vista termico;

- è oggetto di rifacimento di porzioni di intonaco su superficie di intervento < 10% della superficie disperdente;

- è oggetto di mera sostituzione di generatore di calore di potenza nominale del focolare inferiore < i 50 kW) senza cambio di combustibile o tipologia di generatore (tecnologia di combustione).

Asti, _____________

IL TECNICO

______________________

Il sottoscritto ……………………………………………………………………… , nella sua qualità di Committente/Proprietario per gli interventi in progetto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra e delle note riportate di seguito, di essere a conoscenza degli obblighi previsti dalla normativa citata e di impegnarsi a comunicare ogni variazione avente rilievo ai sensi delle norme di contenimento dei consumi energetici.

IL COMMITTENTE/PROPRIETARIO

____________________________

NOTE:

- si rammenta che:

  - esiste l’obbligo di produrre, in caso di varianti, la pertinente revisione della relazione tecnica redatta ai sensi dell’art. 28 c. 1 della L. 10/91;

  - per tutti i tipi di intervento, ad esclusione delle ristrutturazioni parziali, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, occorre fornire l’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE), asseverato dal Direttore dei Lavori; casi in cui vige l'obbligo di redigere l'AQE:

    - edifici di nuova costruzione;

    - demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile > 1000 m2;

    - ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 m2;

    - una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio, in caso di ampliamento > 20% dell'edificio esistente;

  - in sede di domanda del certificato di agibilità dell’edificio deve essere fornito l’Attestato di Prestazione Energetica (APE);

- in caso di interventi dichiarati fuori dal campo di applicazione della normativa sul contenimento energetico occorre allegare la seguente documentazione:

  - planimetria catastale con evidenziazione del fabbricato oggetto di intervento (formato A4);

  - estratto P.R.G. con evidenziazione del fabbricato oggetto di intervento (formato A4);

  - piante, prospetti e sezioni del fabbricato sc: 1:200 (formato A4 o A3);

  - relazione tecnica che descriva l’intervento e la non applicabilità delle norme energetiche.